주변압기 교체공사 업체선정 재입찰공고

1. 일반개요

가. 단 지 명   : 화정현대아파트

나. 소 재 지   : 광주광역시 서구 화운로 175번길 15

다. 세 대 수   : 604세대(연면적 : 62,431.871㎡)

라. 사용검사일 : 1986년 8월 27일

2. 관련근거

가. 공동주택관리법시행령 제25조(사업자 선정)

나. 국토교통부 고시 제2018-614호(주택관리업자 및 사업자 선정 지침)

3. 입찰에 부치는 사항

가. 공사범위 : 기존 현대 유입자냉식 750KVA☞900KVA(표준소비효율)

나. 참고사항 : 주변압기 1차 22,900V, 2차 6,600V

다. 적용범위 : 본 시방은 화정현대아파트 주변압기 교체공사에 적용하며                          명기되지 않은 사항은 관계 법령 및 법규에 의한다.

라. 변압기 교체에 따른 부대사항

1) 변압기 교체공사에 따른 대관업무, 감리비, 도면설계비, 한국전기안전              공사검사비 등 일체를 포함

2) 철거 및 폐기물처리비(기 철거된 MOF 폐기물 1개 추가)

☞ 변압기 등 고철 매각비는 공사비에서 차감

3) 변압기 등을 교체하면서 발생되는 필요경비는 입찰가에 포함하며, 입찰             내역서에 항목이 누락되더라도 입찰금액에 포함된 것으로 간주한다

4. 입찰의 종류 및 낙찰방법

가. 입찰종류 : 일반 경쟁입찰

나. 낙찰방법 : 최저가 낙찰제

5. 입찰참가자격

가. 국토교통부 고시 제2018-614호 제26조(참가자격의 제한)에 해당되지 않는 업체

나. 전기공사법에 의한 전기공사업 면허 보유업체

다. 법인으로서 최근 2년내 변압기교체 공사실적과 기술능력이 있는 업체

라. 현장설명회에 참가 업체(현장설명회에 참가하지 않은 업체는 응찰 할 수 없음)

6. 현장 설명회 : 2020년 2월 24일(월) 14:00, 관리사무소 지하 기전실

7. 제출서류

가. 국토교통부 고시 제2018-614호 제27조(제출서류)1∼8호 중 해당서류

나. 입찰서 및 견적서(산출내역서포함, 부가세 포함표기) 별도제출

다. 입찰보증보험증권(5%) 별도제출

라. 제반서류일체 입찰서와 함께제출

8. 서류제출 마감 일시 및 장소

가. 서류제출 마감 : 2020. 3. 2(월). 18:00

나. 서류제출 장소 : 관리사무실(방문, 우편)

9. 개 찰 일 시 : 2020년 3월 2일(월) 18:30(단, 사정에 따라 변경될 수 있음)

10. 보증금 등

가. 계약이행보증금 : 공사계약금액의 20%

나. 하자이행보증금 : 공사계약금액의 10%.

☞ 하자담보책임기간 : 3년이상

11. 선정방법 및 기타사항

가. 입찰서 개찰 후 최저가업체 선정 (입대의 심의, 결정) 확정 통보

나. 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며 담합 및 허위로 판명될 시 계약 후라도        무효처리

다. 한국전기안전공사에 본 교체공사 검사 관련업무는 낙찰자 주관 시행

라. 상기 명시되지 아니한 사항은 당 아파트 입주자대표회의 결정에 따르며, 입찰        참가자는 업체선정에 대하여 일체 이의를 제기하거나 손해배상을 청구할 수         없음

마. 기타 자세한 사항은 관리사무소로 문의 바람(062-374-2935)

2020년  2월 18일

화정현대아파트 입주자대표회의 회장(직인생략)

【별지 제1호 서식】 (제8조제1항 관련)
입 찰 서
*참 가 번 호				입찰명칭	변압기 교체공사 업체선정 재입찰공고
입 찰 가 액		금 원정 (W )
입찰보증금		금 원정 (W )
위와 같이 입찰보증금(입찰가격의 100분의 5 이상)을 첨부하여 입찰합니다. 년 월 일
입 찰 자
상호(성명)
* 대표자			성명 (인)
법인등록번호 (개인은 주민등록번호)
주소(전화번호)
(대리인 입찰시)
대리인			성명 (인)
주민등록번호
주소(전화번호)
화정현대아파트 귀중
구비서류	- 산출내역서(입찰가액 관련 서류 포함) 1부 - 입찰자 인감증명서 1부 - 사용인감계 및 위임장(대리인의 경우) 각 1부 - 현금납부 영수증(계좌이체증명서), 입찰보증보험증권 또는 공제증권 1부
기재방법	* 참가번호는 기재하지 마십시오. * 대리 입찰시 입찰자의 날인란에는 사용인감을 날인하고, 대리인의 날인란에는 대리인의 도장을 날인하거나 서명을 합니다.
210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡)