【노후 수전변압기교체공사 및 기타전기시설

보완공사 입찰 공고】

국토교통부 고시 제 2021-1505( 주택관리업자 및 사업자 선정지침 ) 에 의거 당 아파트의 변압기등 설치공사 업체를 선정하기 위하여 선정지침 제 24 조 ①항에 따라 아래와 같이 공고합니다.

1. 단지개요

가. 단 지 명 : 임동평화맨션

나. 소 재 지 : 광주광역시 북구 경양로22(임동)

다. 단지규모 : 2개동 198세대(연면적 : 20,723㎡)

2. 입찰의 종류 및 업체선정방법 : 제한경쟁입찰 , 적격심사제

3. 공사명 및 입찰내용

가.공사명 : 변압기 교체공사 및 기타전기시설 보완공사

나.입찰내용

① 변압기 500KVA 1대 교체 공사 ( PCBS 검사비 포함할 것)

② 변압기 제조사는 조일 , 대명 , 성진 , KP일렉트릭 중 1개 업체로 선정한다.

③ 공사에 사용되는 모든 제품 및 자재는 관련규정에 적합한 KS인증부품을

사용하며, 공인기관의 인증을 받은 표준소비효율 변압기로 한다.

④ MOF 1대 교체공사

⑤ 한국전기안전공사 및 한국전력공사의 대관업무 일체 , 사용전 검사비 포함

⑥ 철거자재(변압기 및 부산물 일체)는 공사업체에서 인수조건 , 인수가격을                      산출내역서에 차감 명기하고 입찰서에 인수가격(매각대금)을 공제한 금액 명시

⑦ 기타 전기시설 보완공사 (현장설명회에서 자세히 설명 및 자료 배부)

- 급수 판넬 교체 (재질 : SUS 2.0T , 차단기　: LS)

- 소방 판넬 교체 (재질 : SUS 2.0T , 차단기  : LS)

- 공용 판넬 교체 (재질 : SUS 2.0T , 차단기  : LS)

- 기타 선로 교체 및 불필요한 선로 정리

4. 입찰참가자격

가. 국토교통부 고시 제 2021-1505호 제 26조 참가자격의 제한에 해당 되지 않는 업체

나. 전기공사업법에 의한 공사업 면허를 보유한 업체

다. 최근 2년이내 변압기 교체공사 실적이 있는 업체.

라. 현장설명회에 참가한 업체(당일 현장설명회 자료배부 함)

5. 제출서류 (순서대로하여 제출할 것)

가. 사업자등록증 사본 및 법인등기부등본 각 1부

나. 인감증명서, 사용인감계 각 1부

다. 국세 및 지방세 완납증명서 각 1부

라. 전기공사업 면허증 사본 및 등록증 사본 1부

마. 실적증명서

바. 사업계획서 (작업내용, 정전기간, 안전관리등) 1부

사. 입찰서,세부산출내역서(부가세 별도) 및 입찰보증서 각 1부

(입찰금액의 5% 이상의 보증보험증권 또는 공제증권) 밀봉제출

아. 행정처분확인서

자. 기술인력 보유현황 (자격증 사본 및 4대보험 가입자명부) 1부

차. 적격심사 평가표에서 요구하는 증빙서류

6. 현장설명회 일시 및 장소

가. 일시 :  2022년 04월 19일(화)  10:00  시간 엄수 부탁드립니다.

나. 장소 : 관리사무소 2층 (대리인- 재직증명서 및 위임장 ,신분증 사본)

7. 서류접수 마감 및 개찰일시

가. 접수마감 :  2022년 04월  26 일(화) 16:00까지 / 관리사무소(방문, 우편)

나. 개찰일시 : 2022년 04월  27 일(수) 14:00 / 입대의실

8. 업체선정방법

가. 국토교통부 고시 제 2021-1505호 에 따라 제출서류에 이상이 없는 참가업체 중

적격심사 후 개별 통보함.

9. 기타사항

가. 낙찰자가 정당한 사유 없이 낙찰 후 7일 이내에 계약을 체결하지 않을 경우

업체선정을 무효로 하고 입찰보증금은 당 아파트에 귀속됨.

나. 계약체결시 계약이행보증증권 (계약금액의 20%)을 제출할 것

다. 공사완료시 하자이행증권10% (하자보증기간 5년) 제출할 것

라. 공사를 하도급자에게 하도급할 경우 공사 중이라도 계약을 취소하고 공사 진행분은 당

아파트로 귀속 됨.

마. 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 접수된 서류가 허위 또는 하자가 있거나 담합이                     있을 시에는 계약 후라도 계약을 무효 처리하고 입찰보증금은 당 아파트에 귀속 됨.

바. 입찰참가자는 입찰에 필요한 모든 사항을 숙지하여 참가하고, 미숙지로 인한

책임은 입찰자에게 있음.

사. 업체 선정과 관련하여 입주자대표회의에서 결정된 사항에 이의를 제기할 수 없음

아. 현장 설명회 참석 시 현장답사 , 도면열람 , 제반사항을 검토하여 응찰하기 바라며             미숙지로 인한 불이익은 입찰자에 있음

자. 상기에 명기되지 않은 사항은 당 아파트 입주자대표회의 결정에 따르며, 기타

자세한 사항은 당 아파트 관리사무소(☎062-522-9366)로 문의 바랍니다.

2022년  4  월    13  일

임동평화맨션 입주자대표회의회장 (직인생략)

【별지 제1호 서식】 (제8조제1항 관련)

입 찰 서
*참 가 번 호				입찰명칭	노후 수전변압기교체공사 및 기타전기시설 보완공사 입찰공고
입 찰 가 액		금 원정 (W )
입찰보증금		금 원정 (W )
위와 같이 입찰보증금(입찰가격의 100분의 5 이상)을 첨부하여 입찰합니다. 년 월 일
입 찰 자
상호(성명)
* 대표자			성명 (인)
법인등록번호 (개인은 주민등록번호)
주소(전화번호)
(대리인 입찰시)
대리인			성명 (인)
주민등록번호
주소(전화번호)
임동평화맨선 입주자대표회의 귀중
구비서류	- 산출내역서(입찰가액 관련 서류 포함) 1부 - 입찰자 인감증명서 1부 - 사용인감계 및 위임장(대리인의 경우) 각 1부 - 현금납부 영수증(계좌이체증명서), 입찰보증보험증권 또는 공제증권 1부
기재방법	* 참가번호는 기재하지 마십시오. * 대리 입찰시 입찰자의 날인란에는 사용인감을 날인하고, 대리인의 날인란에 대리인의 도장을 날인하거나 서명을 합니다.

노후 수전변압기교체공사 적격심사제 세부 배점표

구분	평가항목(배점)	세부배점	항목별 평가 등급			업체별 평가확인						비고
			회사채	기업어음	기업신용	브이	수안	명서	이두
기업 신뢰도 (30점)	신용평가등급 (15점)	15.0	AAA, AA+ AA°, AA- BBB+, BBB° BBB-, BB+, BB°	A1, A2+, A2°, A2-, A3+, A3°. A3-, B+	회사채 에준하 는등급							최근 평가한 것으로 유효 기간 이내 서류
		14.5	BB	B°
		14.0	B+, B0, B	B-
		11.0	CCC+ 이하	C 이하
	행정처분 건수 (15점)	15	1건 이하									공고일 기준 최근 1년간
		12	2 ~ 3건
		9	4 ~ 5건
		6	6 ~ 7건
		3	8건 이상
업무 수행 능력 (30점)	기술자 보유 (10점)	10	제시사항 모두 확보
		8	2순위
		6	3순위
		4	4순위
		2	5순위
	장비보유 (10점)	10	제시사항 모두 확보
		8	2순위
		6	3순위
		4	4순위
		2	5순위
	업무실적 (10점)	10	10건 이상
		8	9 ~ 8건
		6	7 ~ 6건
		4	5 ~ 4건
		2	4건 미만
사업 제안서 (10점)	사업계획의 적합성 (5점)	5	우수									공 사 계획서 시방서 등참고
		4	양호
		3	보통
		2	미흡
		1	부족
	지원서비스 능력 (5점)	5	우수
		4	양호
		3	보통
		2	미흡
		1	부족
입찰 가격 (30점)	입찰가격 (30점)	30	1순위(최저가)
		27	2순위
		24	3순위
		21	4순위
		18	5순위
	100점	100점
<비고> 1. 기술자 및 장비보유는 많이 확보한 순으로 순위를 정하고 모두 확보한 경우를 1순위로 하고 순차적으로 점수를 부여한다. 단, 5순위 부터는 모두 2점씩만 부여한다.(제시사항이 없는 경우 모두 만점 처리한다) 2. 입찰가격은 최저가 순으로 순위를 결정하여 점수를 부여하고 5순위부터는 모두 18점씩만 부여한다.

심사자 :           (인)