생활하수관 세정업체 선정 공고

1. 관련근거

가. 공동주택관리법 시행령 제 25조

나. 국토교통부 고시 제2018-614호 (주택관리업자 및 사업자

2. 단지개요

가. 단지명 : 용두주공아파트

나. 소재지 : 광주광역시 북구 임방울대로 1041번길-15(신용동 643-1)

다. 단지 규모 : 22개동 1,795세대, 연면적 167,130㎡

3. 입찰에 붙이는 사항

가. 각 동 지하 생활하수(주방 및 화장실)횡주관(가지관 포함)에서 맨홀앞까지 배관내부 침전물

및 고착된 고형물 완전제거

나. 각 동 지하 생활하수(주방 및 화장실) 입상관 소재구에서 위로 2M 정도 필히 고형물 제거작업

다. 하수관내 고착된 고형물을 고압세정방식으로 완전 제거 후 사진 (전,중,후)제출

라. 입상관과 횡주관 연결부분을 작업시에는 소재구나 L자는 필히 탈부착하여야 하며  기타는 불가능함

4. 입찰의 종류 : 제한경쟁입찰/ 직접입찰/ 적격심사제

5. 참가자격

가. 국토교통부 고시 제 2018-614호 제26조(참가자격의 제한)에 해당하지 않는 업체

나. 차량탑제용 고압 세정장비 및 전문인력 보유업체

다. 엔진사양: 100HP(마력) 이상, 펌프사양: 200Bar(바)에 분당100리터 이상토출

라. 최근 1년간 500세대 이상 10곳 이상 시공실적이 있는 업체

마. A/S관계로 1시간 이내에 출동가능 한 업체로써 1년간 하자보수 및 무상 A/S 가능 업체(하자이행증권1         년 제출, 공사금액의 10%)

바. 현장설명회 참가한 업체 (자세한 사항은 현장에서 설명)

사. 위의 “마호”는 계약서 작성시 특약으로 명기할 예정임

6. 현장설명회

가. 일시: 2020년 04월 10일 오후13시부터 오후16시까지

나. 장소: 당 아파트 관리사무소

7. 제출서류

가. 사업자등록증 및 법인등기부 등본 사본 각 1부

나. 국세 및 지방세 완납증명서 각 1부

다. 입찰공고일 현재 횡주관 세정공사 실적 증명서(전화번호 기재)1부

라. 사업자가 보유한 기술인력ㆍ시설ㆍ장비현황 1부

마. 보유엔진 장비사양 입증서류 제출

바. 세정작업에 관한 일정표 제출(ex 22동 43개 라인 단지 안내도 참조)

사. 견적서 및 입찰서 각1부 - 밀봉 후 별도제출

아. 입찰보증금 또는 입찰보증증권(입찰금액의5%)

※ 서류제출 시에 필히 가.나.다 순번으로 편철하여 제출 할 것

8. 서류접수 일시 및 장소

가. 일 시 : 2020년 4월 16일 15시까지

나. 장 소 : 관리사무소

9.개찰의 일시 및 장소 : 2020년 4월 16일 17:00시 당 아파트 입주자대표회의실

10. 사업자 선정방법 :  국토교통부고시 제2018-614호에 의하여 입주자대표회의에서 사업자선정을 위한 적격      심사평가표 기준에 따라 입찰참가업체를 평가하여 적격업체를 선정하여 개별 통보하며, 업체선정에

대해 일체 이의를 제기하지 못한다.

11. 기타 사항

가. 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 제출서류가 미비 또는 허위로 판정되거나 입찰참가업체가 담합 등 부정행위가 있을시 선정 및 계약 후 라도 무효 처리함.

나. 기타 자세한 사항은 당 아파트 관리사무소(☎574-0336)로 문의하시기 바랍니다.

2020. 04. 05

용두주공아파트관리사무소장 직인생략