옥상출입문 자동개폐장치 설치업체 선정 입찰공고

1.단지개요

1)단 지 명 : 삼각동 모아호반아파트

2)소 재 지 : 광주광역시 북구 설죽로 370번길 27 (삼각동)

3)단지규모 : 2개동 406세대(지하1층, 지상 18층 및 20층), 10개 라인

2.입찰에 부치는 내용

1)옥상 출입문 자동개폐장치 설치공사(10개소)

2)한국소방산업기술원(KFI) 인증 제품(KFI 인증필증 부착, 제품 입고시 확인)

3)p형 수신기(3선식 유도등)와 연동하여 화재 등 비상시에 자동 개방되며, 수신기 복구 시 자동      복구 될 것(정전 시 내장 배터리로 작동 가능 할 것)

4)관리자용 RF카드와 비밀번호를 사용하여 수동으로 개폐가 가능하여야하며, 강제 개방 및 파      손시 경보음 발생 가능 제품

5)개폐부는 EM-LOCK(전기자석 잠금장치) 방식인 제품

6)외부개방스위치(방수커버) 부착을 통한 개폐 가능 할 것

7)배선, 배관 등은 소방관계 법령에 적합하게 시공 할 것

8)소방법 및 비상문 자동개폐기 규정에 적합한 제품

3.입찰의 종류 및 낙찰의 방법 : 일반경쟁입찰, 최저가 낙찰, 전자입찰(www.k-apt.go.kr)

4.입찰참가 자격사항

1)국토교통부고시 제2018-614호, 제26조(참가자격의 제한)에 해당되지 않는 업체

2)자동개폐기 KFI 인증 제조업체 또는 소방시설 공사업 등록업체

3)반드시 당 아파트 현장을 방문하여 실측 후 입찰에 참여하여야 함.(별도 현장설명회 없음)

5.제 출 서 류

1)주택관리업자 및 사업자선정지침 제27조(제출서류)의 서류 일체

2)서류 제출처 : 입찰서는 전자적인 방법으로 입력하고, 그 밖의 입찰서의 구비서류와 제27조에

따른 서류는 시스템(www.k-apt.go.kr)에 서류를 등록하는 방법으로 제출

6.서류접수(입찰마감) 및 개찰일시, 장소

1)입찰 마감 일시 : 2019년 04월 11일(목) 16시까지

2)개찰일시 : 2019년 04월 11일(목) 17:00

3)개찰장소 : 당 아파트 관리사무소

7. 무효로 하는 입찰인 경우 무효의 이유는 사업자의 유선전화 또는 팩스로 통보한다.

8. 기 타 사 항

1)하도급 금지 및 허위사실 또는 부정입찰 및 담합입찰 발견시 업체선정 후라도 계약을 무효로 하      고 입찰보증금은 당 아파트에 귀속함. 제출된 서류는 일체 반환하지 않음.

2)공고문에 명시되지 않은 사항은 사업자선정지침에 준하며, 그 외에 명시되지 않은 사항은 당 아      파트 입주자대표회의 결정에 따르며, 업체 선정에 일체 이의를 제기할 수 없음.

3)입찰 참가자는 사전에 현장 상황 및 입찰 조건을 충분히 파악하여 입찰에 응해야 하며, 이행하지

않아 발생하는 모든 불이익은 입찰 참가자의 책임으로 함.

4)낙찰자가 정당한 사유 없이 10일 이내 계약을 하지 않을 경우 낙찰을 무효로 함

5)최저가격으로 입찰한 자가 2인 이상인 경우 입주자대표회의에서 추첨으로 결정한다.

6)낙찰 통보 후 낙찰자가 정당한 사유 없이 10일 이내로 계약을 체결하지 않을 시에는 입찰보증금은 당      아파트에 귀속되며 낙찰은 무효로 함

7)계약 시 계약금액의 100분의 20을 당 아파트에 계약보증금으로 납부하여야 하며, 계약상의 의      무를 이행하지 아니하였을 때에는 해당 계약보증금은 당 아파트에 귀속됨.

8)준공 서류 제출시 하자보증보험증권(계약금액의 10%, 보증기간 3년) 제출.

9)기타 자세한 사항은 관리사무소(☏ 062-268-6195)로 연락바랍니다.

2019.  03 .  29.

삼각동 모아호반아파트 입주자대표회의 회장 【직인생략】

【별지 제1호 서식】 (제8조제1항 관련)
입 찰 서
*참 가 번 호				입찰명칭	옥상출입문 자동개폐장치 설치업체 선정
입 찰 가 액		금 원정 (W )
입찰보증금		금 원정 (W )
위와 같이 입찰보증금(입찰가격의 100분의 5 이상)을 첨부하여 입찰합니다. 년 월 일
입 찰 자
상호(성명)
* 대표자			성명 (인)
법인등록번호 (개인은 주민등록번호)
주소(전화번호)
(대리인 입찰시)
대리인			성명 (인)
주민등록번호
주소(전화번호)
삼각동 모아호반아파트 귀중
구비서류	- 산출내역서(입찰가액 관련 서류 포함) 1부 - 입찰자 인감증명서 1부 - 사용인감계 및 위임장(대리인의 경우) 각 1부 - 현금납부 영수증(계좌이체증명서), 입찰보증보험증권 또는 공제증권 1부
기재방법	* 참가번호는 기재하지 마십시오. * 대리 입찰시 입찰자의 날인란에는 사용인감을 날인하고, 대리인의 날인란에는 대리인의 도장을 날인하거나 서명을 합니다.
210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡)