생활하수관 세정업체 선정 공고

1. 관련근거

가. 공동주택관리법 시행령 제 25조

나. 국토교통부 고시 제2021-1505호 (주택관리업자 및 사업자선정지침)

2. 단지개요

가. 단지명 : 용두주공아파트

나. 소재지 : 광주광역시 북구 임방울대로 1041번길-15(신용동 643-1)

다. 단지 규모 : 22개동 1,795세대, 연면적 167,130㎡

3. 입찰에 붙이는 사항

가. 각 동 지하 생활하수(주방 및 화장실)횡주관(가지관 포함)에서 맨홀앞까지 배관내부 침전물

및 고착된 고형물 완전제거

나. 각 동 지하 생활하수(주방 및 화장실) 입상관 소재구에서 위로 2M 정도 필히 고형물 제거작       업

다. 하수관내 고착된 고형물을 고압세정방식으로 완전 제거 후 사진 (전,중,후)제출

라. 입상관과 횡주관 연결부분을 작업시 소재구나 L자는 필히 탈부착하여야 하며 기타는 불가       능함

4. 입찰의 종류 : 제한경쟁입찰 /최저

5. 참가자격

가. 국토교통부 고시 제 2021-1505호 제26조(참가자격의 제한)에 해당하지 않는 업체

나. 차량탑제용 고압 세정장비 및 전문인력 보유업체

※세정작업을 위해 장비가동 등을  위한 아파트 동력전기 “안전상”  사용 불가

다. 엔진사양: 100HP(마력) 이상, 펌프사양: 200Bar(바)에 분당100리터 이상토출

※ 엔진과 토출량 등의 사양과 현황사진은 현장설명회 시에 필히 제출 요함.

라. 최근 1년간 500세대 이상 10곳 이상 시공실적이 있는 업체

마. A/S관계로 1시간 이내에 출동가능 한 업체로써 1년간 하자보수 및 무상 A/S 가능 업체(하자        이행증권1년 제출, 공사금액의 10%)

바. 현장설명회 참가한 업체 (자세한 사항은 현장에서 설명)

사. 위의 “마호”는 계약서 작성시 특약으로 명기할 예정임

6. 현장설명회

가. 일시: 2023년 04월 13일 오후13시부터 오후16시까지

나. 장소: 당 아파트 관리사무소

7. 제출서류

가. 사업자등록증 및 법인등기부 등본 사본 각 1부

나. 국세 및 지방세 완납증명서 각 1부

다. 입찰공고일 현재 횡주관 세정공사 실적 증명서(전화번호 기재)1부

라. 사업자가 보유한 기술인력ㆍ시설ㆍ장비현황 1부

마. 보유엔진 장비사양 입증서류 제출

바. 세정작업에 관한 일정표 제출(ex 22동 43개 라인 단지 안내도 참조)

사. 견적서 및 입찰서 각1부 - 밀봉 후 별도제출

아. 입찰보증금 또는 입찰보증증권(입찰금액의5%)

※ 서류제출 시에 필히 가.나.다 순번으로 편철하여 제출 할 것

8. 서류접수 일시 및 장소

가. 일 시 : 2023년 4월 19일 17시까지

나. 장 소 :  (http://www.K-apt.go.kr)에 등록요함

9.개찰의 일시 및 장소 : 2023년 4월 20일 17:00시 당 아파트 입주자대표회의실

10. 사업자 선정방법 :  제한경쟁에 의한 최저가

11. 기타 사항

가. 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 제출서류가 미비 또는 허위로 판정되거나 입찰참가업체가 담합 등 부정행위가 있을시 선정 및 계약 후 라도 무효 처리함.

나. 기타 자세한 사항은 당 아파트 관리사무소(☎574-0336)로 문의하시기 바랍니다.

2023. 04. 07

성원산업개발(주) 대표이사 대리인

용두주공 관리사무소장(직인생략)

[붙임 1]【별지 제1호 서식】 (제8조제1항 관련)
입 찰 서
*참 가 번 호				입찰명칭	생활하수관 세정업체 선정 공고
입 찰 가 액		금 원정 (￦ )
입찰보증금		금 원정 (￦ )
위와 같이 입찰보증금(입찰가격의 100분의 5 이상)을 첨부하여 입찰합니다. 2023년 월 일
입 찰 자
상호(성명)
* 대표자			성명 (인)
법인등록번호 (개인은 주민등록번호)
주소(전화번호)
(대리인 입찰시)
대리인			성명 (인)
주민등록번호
주소(전화번호)
성원산업개발(주) 대표이사 대리인 용두주공 관리사무소장 귀중
구비서류	- 산출내역서(입찰가액 관련 서류 포함) 1부 - 입찰자 인감증명서 1부 - 사용인감계 및 위임장(대리인의 경우) 각 1부 - 현금납부 영수증(계좌이체증명서), 입찰보증보험증권 또는 공제증권 1부
기재방법	* 참가번호는 기재하지 마십시오. * 대리 입찰시 입찰자의 날인란에는 사용인감을 날인하고, 대리인의 날인란에는 대리인의 도장을 날인하거나 서명을 합니다.
210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡)